## 概要入力
概要入力 | このシートは印刷しません。 | 入力欄 | キーボードで打ち込み |  |  |  |  | 屋根 | 予想震度
| 印刷は下のタグの番号順に | 選択入力 | リストより選択
| 印刷して添付してください。 | 固定値・計算値 | 規定値 変更しても計算に反映しない場合があります
タイトル
|  | 算定値 | 各シートの色付タグには関数が入っています。
[5 empty] | 専用住宅 |  |  |  | 震度５弱
申込者 | Ａ野Ｂ助 | 建物所有者 | Ｃ川Ｄ郎 |  | 併用住宅 |  |  | 鉄板葺 | 震度５強
所在地 | 半田市○○町1-123-4 | 建物名称 | Ｃ川Ｄ郎邸 |  | 共同住宅 |  |  | 石綿スレート板 | 震度６弱
調査年月日 | 2016-08-03 | 報告書作成年月日 | 2016-08-03 |  | 長屋 |  |  | 桟瓦葺（葺土なし） | 震度６強
用途 | 専用住宅 | 建築年 | 平成元年 |  | 店舗 |  |  | 土葺瓦屋根 | 震度７
[5 empty] | 福祉施設等 | Ⅰ健全な鉄筋コンクリート造布基礎またはべた基礎 |  | 外壁
基礎仕様 | Ⅰ健全な鉄筋コンクリート造布基礎またはべた基礎 | 地域係数Ｚ | 1 | 変更しても計算に反映しません | 地域集会施設 | Ⅱひび割れのある鉄筋コンクリート造の布基礎またはべた基礎 |  | ﾗｽﾓﾙﾀﾙ（土壁なし） | 地盤の液状化
床仕様 | Ⅱ：火打ち＋荒板 | 地盤による割増 | 1 | 必要耐力算定にリンクしています | 宗教施設 | Ⅱ無筋コンクリート造の布基礎 |  | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁なし） | 極めて高い
主要な柱径 | 120ｍｍ未満 | 形状割増係数 | 1 | 変更しても計算に反映しません | 診療施設 | Ⅱ軽微なひび割れのある無筋コンクリート造の基礎 |  | ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ（土壁なし） | 高い
接合部仕様 | Ⅳ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 | 積雪深さ | 無（１ｍ未満） | 変更しても計算に反映しません | その他の用途 | Ⅱ柱脚に足固めを設け鉄筋コンクリート底盤に柱脚または足固め等を緊結した玉石基礎 |  | 土壁＋ﾗｽﾓﾙﾀﾙ等 | 低い
屋根仕様 | 土葺瓦屋根 | 建物の重さ | 非常に重い建物 |  |  | Ⅲひび割れのある無筋コンクリート造の基礎 |  | 土壁＋鉄板張など | 極めて低い
外壁仕様 | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁なし） |  |  |  |  | Ⅲその他の玉石基礎 |  | 土壁＋サイデング張り | 計算対象層無し
[6 empty] | Ⅲその他の基礎（ブロック・レンガ基礎など） |  |  | 計算対象外
予想震度 | 震度６弱 | 地盤の液状化 | 計算対象外 |  |  | 床仕様 | 主要な柱径 |  | 建物の重さ
[6 empty] | Ⅰ：合板（構造用合板） | 120ｍｍ未満 |  | 軽い建物
[6 empty] | Ⅱ：火打ち＋荒板 | 120ｍｍ以上 |  | 重い建物
診断者 | [5 empty] | Ⅲ：火打ちなし | 接合部 |  | 非常に重い建物
氏名 | Ｅ 田 Ｆ 男 | 資格 | 一級建築士 |  |  | 一級建築士 | Ⅰ：平成12年建設省告示1460号に適合する仕様
診断員登録 | 27尾-0000 | 番号 | 123456 |  |  | 二級建築士 | Ⅱ：羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CP-L、込み栓
所属 | Ｅ田建築設計事務所 | 連絡先 TEL | 0569-00-0000 |  |  | 木造建築士 | Ⅲ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（構面の両端が通し柱の場合）
住所 | 半田市東洋町２－１ | [5 empty] | Ⅳ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等

## ③重心
■ 重心の計算
|  |  | 建物種別 |  |  | kＮ/㎡ | 1 | 軽い建物
|  |  | 3 | 非常に重い建物 | 上が屋根 | 3.23 | 2 | 重い建物
[5 empty] | 上が床 | 2.85 | 3 | 非常に重い建物
重量の計算 | [9 empty] | 重心の計算
註：２階１行目、Ｘ,Ｙ小さい数字を短辺寸法と認識します
階 | 番号 | 大きさ |  | 左下から座標軸(ｍ) |  | 単位重量 | 床面積 | 重量 | 備考 | 階 | 番号 | 重量 Ｗ | Ｘ |  | Ｙ
|  | Ｘ(ｍ) | Ｙ(ｍ) | Ｘ軸 | Ｙ軸 | kＮ/㎡ | ㎡ | kＮ |  |  |  | kＮ | 中心座標ｙ | Ｗ・ｙ | 中心座標ｘ | Ｗ・ｘ
２ | ① | 7.28 | 5.46 | 0 | 0 | 3.23 | 39.7488 | 128.3886 |  | ２ | ① | 128.3886 | 2.73 | 350.5009 | 3.64 | 467.3346
| 合 計 | [5 empty] | 39.7488 | 128.3886 |  |  | 合 計 |  |  | 350.5009 |  | 467.3346
１ | ① | 7.28 | 5.46 | 0 | 0 | 2.85 | 39.7488 | 113.2841 | ２階建の１階部分 | １ | ① | 113.2841 | 2.73 | 309.2655 | 3.64 | 412.3541
| ② | 7.28 | 1.06 | -1.06 | 0 | 3.23 | 7.7168 | 24.9253 | ２階のない部分 (下屋) |  | ② | 24.9253 | -0.53 | -13.2104 | 3.64 | 90.728
| ③ | 2.73 | 5.46 | 0 | 7.28 | 3.23 | 14.9058 | 48.1457 |  |  | ③ | 48.1457 | 2.73 | 131.4379 | 8.645 | 416.2199
|  |  |  | ２階合成 |  |  |  | 128.3886 |  |  | ２階合成 |  | -------- | 350.5009 | -------- | 467.3346
| 合 計 | [5 empty] | 62.3714 | 314.7437 |  |  | 合 計 |  | -------- | 777.9939 | -------- | 1386.6365
[11 empty] | 階 | 方向 | ΣＷ･y(x) | ΣＷ | 重心座標(ｍ)
[11 empty] | ２ | Ｘ | 350.5009 | 128.3886 | 2.73
[12 empty] | Ｙ | 467.3346 | 128.3886 | 3.64
[11 empty] | １ | Ｘ | 777.9939 | 314.7437 | 2.4718
[12 empty] | Ｙ | 1386.6365 | 314.7437 | 4.4056

## ③剛心
■ 剛心の計算
２階 Ｘ方向
通 | Ｘ軸距離(ｍ) |  | WEE 5.壁耐力の算出 から転記 | [7 empty] | Σ | ×距離
Y7 | 6.37 | No. | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 15 | 11
|  | Ｑwi | 2.55 | 1.09 | 2.55 | 0.55 | 2.55 | 0.55 | 2.55 |  | 12.39 | 78.9243
Y1 | 0.91 | No. | 22 | 17 | 10 | 18 | 23
|  | Ｑwi | 7.28 | 0.82 | 2.55 | 0.55 | 7.28 |  |  |  | 18.48 | 16.8168
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
合 計 | [10 empty] | 30.87 | 95.7411
剛 心 座 標 | [10 empty] | 3.1014
２階 Ｙ方向
通 | Ｙ軸距離(ｍ) |  | WEE 5.壁耐力の算出 から転記 | [7 empty] | Σ | ×距離
X0 | 0 | No. | 21 | 12 | 1
|  | Ｑwi | 7.64 | 1.09 | 2.55 | [5 empty] | 11.28 | 0
X4 | 3.64 | No. | 4
|  | Ｑwi | 2.55 | [7 empty] | 2.55 | 9.282
X5 | 4.55 | No. | 8 | 19 | 9
|  | Ｑwi | 7.64 | 0.27 | 2.55 | [5 empty] | 10.46 | 47.593
X6 | 5.46 | No. | 6
|  | Ｑwi | 5.1 | [7 empty] | 5.1 | 27.846
X8 | 7.28 | No. | 16 | 7 | 20
|  | Ｑwi | 1.09 | 5.1 | 5.1 | [5 empty] | 11.29 | 82.1912
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
合 計 | [10 empty] | 40.68 | 166.9122
剛 心 座 標 | [10 empty] | 4.1031
１階 Ｘ方向
通 | Ｘ軸距離(ｍ) |  | WEE 5.壁耐力の算出 から転記 | [7 empty] | Σ | ×距離
Y7 | 5.46 | No. | 8 | 39 | 9 | 41 | 10 | 34 | 38 | 22
|  | Ｑwi | 5.82 | 1.09 | 5.82 | 0.55 | 5.82 | 0.51 | 0.39 | 3.25 | 23.25 | 126.945
Y5 | 3.64 | No. | 17 | 18
|  | Ｑwi | 3.25 | 3.25 | [6 empty] | 6.5 | 23.66
Y4 | 2.73 | No. | 16 | 30 | 12 | 31
|  | Ｑwi | 2.34 | 0.9 | 5.82 | 0.55 |  |  |  |  | 9.61 | 26.2353
Y1 | 0 | No. | 3 | 28 | 4 | 35 | 40
|  | Ｑwi | 5.82 | 0.82 | 5.82 | 0.55 | 2.17 |  |  |  | 15.18 | 0
Y0 | -1.06 | No. | 2 | 26 | 5 | 27 | 6
|  | Ｑwi | 5.82 | 0.82 | 5.82 | 0.55 | 5.82 |  |  |  | 18.83 | -19.9598
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
合 計 | [10 empty] | 73.37 | 156.8805
剛 心 座 標 | [10 empty] | 2.1382
１階 Ｙ方向
通 | Ｙ軸距離(ｍ) |  | WEE 5.壁耐力の算出 から転記 | [7 empty] | Σ | ×距離
X0 | 0 | No. | ※1 | 14 | 15
|  | Ｑwi | 6.784 | 7.03 | 7.03 | [5 empty] | 20.844 | 0
X4 | 3.64 | No. | 23
|  | Ｑwi | 2.34 | [7 empty] | 2.34 | 8.5176
X5 | 4.55 | No. | ※42 | 29 | 11 | 24
|  | Ｑwi | 0.318 | 0.55 | 5.82 | 2.34 |  |  |  |  | 9.028 | 41.0774
X6 | 5.46 | No. | 25
|  | Ｑwi | 11.65 | [7 empty] | 11.65 | 63.609
X8 | 7.28 | No. | ※7 | 32 | 33 | 13
|  | Ｑwi | 6.784 | 0.27 | 0.27 | 5.82 |  |  |  |  | 13.144 | 95.6883
X11 | 10.01 | No. | 21 | 36 | 20 | 19 | 37
|  | Ｑwi | 2.17 | 1.09 | 2.17 | 2.17 | 0.55 |  |  |  | 8.15 | 81.5815
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
No.
|  | Ｑwi | [8 empty] | 0 | 0
合 計 | [10 empty] | 65.156 | 290.4738
剛 心 座 標 | [10 empty] | 4.4581
注意－ 必ず通り名は入力すること。半角全角は問いません。名称で通りの存在を認識します。

## ④弾力半径
■ 弾力半径の計算
２階 Ｘ方向
通 | Ｘ軸距離 ｙ(ｍ) | 剛心からの距離 | (y-ys)2 | 通毎壁量 lx | lx(y-ys)2
Y7 | 6.37 | 3.2686 | 10.6836 | 12.39 | 132.3693
Y1 | 0.91 | 2.1914 | 4.8024 | 18.48 | 88.7476
弾力半径
合 計 |  |  |  | 30.87 | 221.1169 | 4.1708 | ｍ
２階 Ｙ方向
通 | Ｙ軸距離 ｘ(ｍ) | 剛心からの距離 | (x-xs)2 | 通毎壁量 ly | ly(x-xs)2
X0 | 0 | 4.1031 | 16.835 | 11.28 | 189.8993
X4 | 3.64 | 0.46305 | 0.21442 | 2.55 | 0.54677
X5 | 4.55 | 0.44695 | 0.19976 | 10.46 | 2.0895
X6 | 5.46 | 1.3569 | 1.8413 | 5.1 | 9.3907
X8 | 7.28 | 3.1769 | 10.093 | 11.29 | 113.9499
弾力半径
合 計 |  |  |  | 40.68 | 315.8761 | 3.6332 | ｍ
２階 Σlx(y-ys)2+Σly(x-xs)2 |  |  |  |  | 536.993
１階 Ｘ方向
通 | Ｘ軸距離 ｙ(ｍ) | 剛心からの距離 | (y-ys)2 | 通毎壁量 lx | lx(y-ys)2
Y7 | 5.46 | 3.3218 | 11.0343 | 23.25 | 256.5471
Y5 | 3.64 | 1.5018 | 2.2554 | 6.5 | 14.6599
Y4 | 2.73 | 0.59179 | 0.35021 | 9.61 | 3.3656
Y1 | 0 | 2.1382 | 4.5719 | 15.18 | 69.4021
Y0 | -1.06 | 3.1982 | 10.2286 | 18.83 | 192.6036
弾力半径
合 計 |  |  |  | 73.37 | 536.5783 | 4.2417 | ｍ
１階 Ｙ方向
通 | Ｙ軸距離 ｘ(ｍ) | 剛心からの距離 | (x-xs)2 | 通毎壁量 ly | ly(x-xs)2
X0 | 0 | 4.4581 | 19.8749 | 20.844 | 414.2726
X4 | 3.64 | 0.81813 | 0.66933 | 2.34 | 1.5662
X5 | 4.55 | 0.091872 | 0.0084404 | 9.028 | 0.0762
X6 | 5.46 | 1.0019 | 1.0037 | 11.65 | 11.6936
X8 | 7.28 | 2.8219 | 7.963 | 13.144 | 104.6651
X11 | 10.01 | 5.5519 | 30.8233 | 8.15 | 251.2097
弾力半径
合 計 |  |  |  | 65.156 | 783.4835 | 4.5011 | ｍ
１階 Σlx(y-ys)2+Σly(x-xs)2 |  |  |  |  | 1320.0619

## ⑤結果集計
■ 必要耐力の計算（精算法）
0.000ｍ：平屋建
建物の種別 |  | 3 | 非常に重い建物 |  | ２階の短辺 | 5.46 | ｍ
階 | 床面積 | 係数 | ＱＫflx | 形状割増 | 軟弱地盤割増 | 必要耐力 Ｑr(kＮ)
２ | 39.75 | 0.64 | 1.3 | 1 | 1 | 33.07
１ | 62.37 | 1.22 | 0.83 | 1.15 | 1 | 72.63
Rf1 | 0.63733
■ 偏心率による低減
階 | 方向 | 重心位置 (ｍ) | 剛心位置 (ｍ) | 偏心距離 (ｍ) | 弾力半径 (ｍ) | 偏心率 | 偏心による低減率
２ | Ｘ | 2.73 | 3.1014 | 0.37143 | 4.1708 | 0.089055 | 1
| Ｙ | 3.64 | 4.1031 | 0.46305 | 3.6332 | 0.12745 | 1
１ | Ｘ | 2.4718 | 2.1382 | 0.33362 | 4.2417 | 0.078653 | 1
| Ｙ | 4.4056 | 4.4581 | 0.052523 | 4.5011 | 0.011669 | 1
0.15未満：低減無し
■ 上部構造評点
階 | 方向 | 壁等の耐力 Ｑu(kＮ) | 偏心による低減 | 劣化度低減 ｄＫ | 保有する耐力 Ｑr(kＮ) | 必要耐力 Ｑr(kＮ) | 上部構造評点
２ | Ｘ | 30.87 | 1 | 0.9 | 27.783 | 33.07 | 0.84
| Ｙ | 40.68 | 1 | 0.9 | 36.612 | 33.07 | 1.1
１ | Ｘ | 73.37 | 1 | 0.9 | 66.033 | 72.63 | 0.9
| Ｙ | 65.156 | 1 | 0.9 | 58.6404 | 72.63 | 0.8
↑ WEEから転記
(平屋でも２階の白枠に記入してください。）

## ①表紙
木造住宅耐震診断報告書
|  |  | 現地調査日 | 2016-08-03
|  |  | 報告書作成日 | 2016-08-03
Ａ野Ｂ助 様
調 査 者
|  |  | 氏 名 | Ｅ 田 Ｆ 男 |  | 印
|  |  | 資 格 | 一級建築士 | 123456 | 号
|  |  |  | 診断員登録 | 27尾-0000
|  |  | 所 属 | Ｅ田建築設計事務所
|  |  | 住 所 | 半田市東洋町２－１
|  |  | 電 話 | 0569-00-0000
下記建物についての耐震診断結果は下記のとおりです。
建築物 概 要 | 所在地 | 半田市○○町1-123-4
| 用 途 | 専用住宅 | 階 数 | ２階建
| 構 造 | 木造 在来工法 | 延面積 （㎡） | ２階 | 39.75
| 建築年 | 平成元年 |  | １階 | 62.37
| 基礎仕様 | Ⅰ健全な鉄筋コンクリート造布基礎またはべた基礎 |  | 合計 | 102.12
| 床仕様 | Ⅱ：火打ち＋荒板 | 屋根仕様 | 土葺瓦屋根
| 主な柱径 | 120ｍｍ未満 | 外壁仕様 | 鉄板＋ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ等（土壁なし）
| 接合部仕様 | Ⅳ：ほぞ差し、釘打ち、かすがい等 | 建物重さ | 非常に重い建物
予想震度 |  | 震度６弱 | 地盤の液状化 | 計算対象外
上部構造評点 の内の最小点 |  | 0.8 | 判 定 | 倒壊する可能性がある。
本報告書は財団法人日本建築防災協会及び、愛知県の木造住宅耐震診断基準に
準拠して作成したものと認めます。
|  | 木造耐震ネットワーク知多 | 事務局 | 成 田 完 二 | 印
〒475-0925 半田市宮本町５丁目３１８-１ ＮＡＲＵＴＡ建築事務所内

## ②所見
上部構造評点
階 | 方向 | 壁等の耐力 Ｑu(kＮ) | 偏心による低減 | 劣化度低減 ｄＫ | 保有する耐力 edＱu(kＮ) | 必要耐力 Ｑr(kＮ) | 上部構造評点
[7 empty] | edＱu／Ｑr | 最小値
２ | Ｘ | 30.87 | 1 | 0.9 | 27.783 | 33.07 | 0.84 | 0.8
| Ｙ | 40.68 | 1 | 0.9 | 36.612 | 33.07 | 1.1
１ | Ｘ | 73.37 | 1 | 0.9 | 66.033 | 72.63 | 0.9
| Ｙ | 65.156 | 1 | 0.9 | 58.6404 | 72.63 | 0.8
所 見
【敷地・地盤】 | [8 empty] | 平坦地で問題ありません。
| 地形 |  | 平坦地で問題ありません。 | [5 empty] | 傾斜地ですが、２ｍ以上の段差は無く、建物に影響ありません。
建物に影響する２ｍ以下の段差がありますが、安全に擁壁等で固められています。
| 地盤 |  | 液状化の危険も殆ど無く、安定した地盤とみられます。 | [5 empty] | 建物に影響する段差があり、擁壁等の強度に不安があります。
【基礎】 | [8 empty] | 液状化の危険も殆ど無く、安定した地盤とみられます。
| 基礎仕様 |  | Ⅰ健全な鉄筋コンクリート造布基礎またはべた基礎 | [5 empty] | 液状化の危険が若干あり、少し不安定な地盤と思われます。
| 注意事項 |  | 亀裂等は確認されませんでした。健全な状態と思われます。 | [5 empty] | 液状化の危険があり、不安定な地盤で、地震時の揺れも大きくなる可能性があります。
【上部構造】 |  |  | 耐力壁の量 |  | 耐力壁のバランス |  |  |  | 亀裂等は確認されませんでした。健全な状態と思われます。
| ２階 | Ｘ方向 | ほぼ満足しています |  | バランスは良い |  |  |  | 軽微な亀裂がありましたが、大きな影響は無いと思われます。
|  | Ｙ方向 | 満足しています |  | バランスは良い |  |  |  | 亀裂を数ヶ所確認しました。構造亀裂と思われ、補修をお薦めします。
| １階 | Ｘ方向 | ほぼ満足しています |  | バランスは良い |  |  |  | 不同沈下による亀裂があります。補修をお薦めします。
|  | Ｙ方向 | やや不足しています |  | バランスは良い |  |  |  | 不安定な基礎ですので、改修は必要です。
| 診断時の条件等 |  | 図面に記載された筋違位置等で診断しています。実際と異なる場合、評価が変わります。 | [5 empty] | 壁仕様・筋違いの位置等が調査時と異なる場合、評価が変わります。
図面に記載された筋違位置等で診断しています。実際と異なる場合、評価が変わります。
| 注意事項 | [7 empty] | 筋違いを明記した図面等が無く、仮定した筋違いで診断しました。ご了承ください。
筋違いが確認できず、その他の耐震要素のみで診断しています。
【劣化度】
| 屋根 |  | 屋根に劣化は見られません。 | [5 empty] | 屋根 | 樋 |  | 外壁仕上げ | 露出した躯体
| 樋 |  | 竪樋が外れ、外壁をぬらすと腐敗、蟻害の原因になります。 | [5 empty] | 屋根に劣化は見られません。 | 樋に劣化は見られません。 |  | 外壁に劣化は見られません。 | 露出した躯体はありません。
| 外壁仕上げ |  | モルタルに亀裂があり、雨水が内部に浸みている恐れがあります。 | [5 empty] | 経年劣化は見られますが、特に問題ありません。 | 若干の劣化がありますが、影響が少ないと思われます。 |  | モルタルに亀裂があり、雨水が内部に浸みている恐れがあります。 | 露出した躯体は、劣化は見られません。
| 露出した躯体 |  | 露出した躯体は、劣化は見られません。 | [5 empty] | 屋根葺き材に劣化が見られます。補修が必要です。 | 樋の変形、外れなど、排水機能に問題があります。 |  | 外壁の鉄板にさびがあります。 | 露出した躯体の劣化が見られます。
| バルコニー |  | 雨漏り、または雨漏りの履歴が確認できました。 | [6 empty] | 竪樋が外れ、外壁をぬらすと腐敗、蟻害の原因になります。 |  | 外壁が痛み、下地が見えているヶ所があります。 | 露出した躯体がすでに腐食しています。
| 内壁 |  | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビなどありません。 | [5 empty] | バルコニー | 内壁 |  | 床
| 床 |  | 床に若干の傾斜が確認できました。 | [5 empty] | 対象のバルコニーはありません。 | 水浸み痕、はがれ、亀裂、カビなどありません。 |  | 床に傾斜や、床鳴り等ありません。
[9 empty] | 床、排水、手摺とも健全で問題ありません。 | 浴室の壁に劣化が見られます。 |  | 床に若干の傾斜が確認できました。
【改修提案】 | [8 empty] | 床の防水の劣化が見られます。 | 一般室の壁に水浸み痕が見られました。 |  | 床に不同沈下による傾斜があります。
| 耐力壁 |  | 耐力壁の量は概ね満足し、配置も問題ありません。 | [5 empty] | 排水口の付近が痛んでいます。 | 一般室の壁に亀裂を確認しました。 |  | 床に蟻害、腐朽等があります。
| 柱仕口金物 |  | 柱の上下に金物がありません。地震時に抜けないよう補強してください。 | [5 empty] | 手すり壁に漏水の不安があります。 | 一般室の壁にカビ、黒ずみなどあります。
| 屋根 |  | 重い屋根は多大な負担です。屋根の軽量化は耐震上有効です。 | [5 empty] | 雨漏り、または雨漏りの履歴が確認できました。 | 壁に傾斜が見られます。
| 基礎 |  | 部分的に鉄筋コンクリート造で補強するとよいでしょう。 | [5 empty] | 改修提案
| その他 |  | 家具の転倒防止をお薦めします。地震に対し安全な構造としてください。 | [5 empty] | 耐力壁 |  | 柱仕口金物
[9 empty] | 耐力壁の量は概ね満足し、配置も問題ありません。 |  | 平成12年告示第1460号の金物が施工済です。
[9 empty] | バランスを修正するように、耐力壁の補強または追加が必要です。 |  | 柱の上下に金物がありません。地震時に抜けないよう補強してください。
[9 empty] | 耐力壁を補強、追加が必要です。バランス良く配置してください。 |  | 金物はありますが、十分ではありません。有効な金物を施工しましょう。
全面的に補強が必要です。
[9 empty] | 屋根 |  | 基礎
[9 empty] | 軽量な屋根で劣化も問題ありません。葺き替えの必要はありません。 |  | 鉄筋コンクリート造の基礎で補修の必要はありません。
[9 empty] | 軽量の屋根ですが、劣化していますので、補修は必要です。 |  | 基礎の亀裂を補修してください。
[9 empty] | 劣化もありますので、軽量の屋根葺き材に替えることを薦めます。 |  | 部分的に鉄筋コンクリート造で補強するとよいでしょう。
[9 empty] | 重い屋根は多大な負担です。屋根の軽量化は耐震上有効です。 |  | 石置きの基礎は不安定です。補強しましょう。